## README
Les méthodes électromagnétiques de caractérisation des végétaux, sur la plante entière ou partie de la plante, sans transformation de l’échantillon
Base de données des appareils utilisant ces méthodes
Cette base de données regroupe les différents types d'appareils utilisant des technologies électromagnétiques pour la caractérisations des plantes.
Plusieurs colonnes permettent d'avoir plus d'informations sur ces appareils :
- La technologie utilisée,
- Les longueurs d’onde étudiées,
- Les aspects mesurables : teneurs en composants, statut hydrique, physiologique, qualité générale…
- Les organes sur lesquels sont réalisables ces mesures,
- L’utilisation possible des appareils : en laboratoire ou sur le terrain,
- Le principe physique sur lequel la mesure par l’appareil repose,
- Une liste (non-exhaustive) des différents appareils et marques disponibles sur le marché,
- Les avantages de l’appareil,
- Les inconvénients de l’appareil,
- Un lien vers une courte fiche de bibliographie sélectionnée « Pour en savoir plus » sur la technologie utilisée par l’appareil
Pour faciliter l'utilisation, les colonnes sont triables et filtrables :
| - par catégorie : |  | - en recherchant par mots clés :

## BaseDeDonnées
Type d'appareil | Technologie utilisée | Longueurs d'onde étudiées / Fréquence étudiées | Aspects mesurables | Organes étudiés | Utilisation (laboratoire / terrain) | Principe physique | Appareils (marque) | Avantages | Limites | Pour en savoir plus
Analyseur NIRS | NIRS (Near InfraRed Spectroscopy) = SPIR (Spectroscopie en Proche InfraRouge) | 800 - 2 500 nm | -Teneur en protéines -Taux d'humidité | Graines | Laboratoire | Méthode de mesure en spectroscopie, qualitative et quantitative au niveau moléculaire. Etudie les interactions lumière et matière. | - Analyseur NIRS™ DS3 | - Dans le temps, limite le nombre d’analyses à faire en chimie humique - Non- destructif / Non-invasif - Pas de déchet de produit - Méthode à bas coût (appareils de moins en moins onéreux, diminution de la main-d’œuvre) - Bien adapté à un phénotypage haut-débit - Détermine plusieurs paramètres simultanément | -Pour un modèle donné, les échantillons doivent avoir les mêmes configurations (ex : après broyage les échantillons doivent avoir la même granulométrie) -Faire attention aux conditions de la prise de mesure (teneur en eau, température, luminosité) -Compétences statistiques | NIRS - Pour en savoir plus
Caméra hyperspectrale | Imagerie hyperspectrale | 360 - 2 500 nm | - Statut physiologique et hydrique (Permet la mise en œuvre de toutes les méthodes utilisant la réfléctance dans les longueurs d'onde sélectionnées) | Toutes parties de la plante | Laboratoire/Terrain | Méthode d'analyse combinant l’imagerie et la spectroscopie où chaque image est prise pour une bande étroite du spectre électromagnétique. | -AVIRIS (Airborne Sensors JPL) -Caméra serie VNIR/SWIR/NIR (HSI) -HyMAS (NASA) -Camera Hyperspectrale (Phot'Innov) Portable, SWIR, VNIR, pour Drone DJI M200… - Caméra Hyperspectrale (Specim) FX10, IQ, VIS/NIR, FX17, FX 50... -Cameras hyperspectrales HERA (ARDOP industrie) 4200WF, MICROSCOPIQUE, portable... -Caméra Hyperspectrale HySpex (Optoprim) Gamme Classic, Gamme Baldur, Gamme Mjolnir. -Caméra Hyperspectrale UniSpec (Polytec) -Caméra hyperspectrale SMI-SC-600C-01 (SmartMoreInside) -Caméra hyperspectrale 4200C (HinaLea) | - Très large gamme d'utilisation - Peut être portable ou utilisé en télédétection - Très grand nombre de données générées | - Technologie couteuse - Génère beaucoup de données, ce qui peut engendrer des difficultés de stockage - Demande des programmes complexes de machine learning | Hyperspectrale - Pour en savoir plus
Caméra multispectrale | Imagerie multispectrale | 360 - 2 500 nm | - Statut physiologique et hydrique (Permet la mise en œuvre de toutes les méthodes utilisant la réfléctance dans les longueurs d'onde sélectionnées) | Toutes parties de la plante | Laboratoire/Terrain | Méthode d'analyse combinant l’imagerie et la spectroscopie où chaque image est prise pour une bande étroite du spectre électromagnétique | -Ace Classic AcA1280-60gc (The Basler) -Multispectral Cameras CMS Series (SILIOS Technologies) TOUCAN Camera -Caméra multispectrale MS-CAM-AGRI (Phot'innov) -CAMÉRA REDEDGE-MX sur drone (Innov drone) | - Moins couteuse que les caméras hyperspectrales - Ne nécessite pas un grand stockage de données - Débit moyen | -Le niveau de détail est beaucoup plus faible avec le capteur multispectrale -Constituée de bandes beaucoup plus étroites | Hyperspectrale - Pour en savoir plus
Caméra thermique Infrarouge | Imagerie thermique infrarouge | 800 - 1 400 nm | - Statut hydrique - Qualité des fruits et graines | Toutes parties de la plante | Laboratoire/Terrain | Méthode analysant les émissions IR des objets étudiés (puisque tout objet dont la température est supérieure au zéro absolu émet des IR). | - Gammes de caméras thermiques (FLIR) - Gamme Precision (Optris) - Gamme Compact (Optris) - Gamme de caméras thermiques (Fluke) | - Peu cher si utilisé avec une faible résolution - Résultat à haut débit | - Plus coûteuse si haute résolution - Mesures thermiques dépendantes des conditions environnementales - Peu de méthodes universelles du fait de l'hétérogénéité des comportements thermiques des cultures | IR thermique - Pour en savoir plus
Chlorophyllomètre | NIRS (Near InfraRed Spectroscopy) = SPIR (Spectroscopie en Proche InfraRouge) | 800 - 2 500 nm | - Teneur en chlorophylle | Feuilles | Terrain | Méthode de mesure en spectroscopie, qualitative et quantitative au niveau moléculaire. Etudie les interactions lumière et matière. | - Spectromètre à feuille SpectraVue - SPAD-502 Plus | - Facilement transportable - Dans le temps, limite le nombre d’analyse à faire en chimie humique - Non- destructif / Non-invasif - Pas de déchet produit - Méthode à bas coût (appareils de moins en moins onéreux, main-d’œuvre) - Bien adapté à un phénotypage haut-débit - Détermine plusieurs paramètres simultanément | -Pour un modèle donné, les échantillons doivent avoir les mêmes configurations (ex : après broyage les échantillons doivent avoir la même granulométrie) -Faire attention aux conditions de la prise de mesure (teneur en eau, température, luminosité) -Compétences statistiques | NIRS - Pour en savoir plus
Fluoromètre à excitation UV | Fluorescence , excitation UV | 400 - 850 nm | - Teneur en chlorophylle - Teneur en polyphénols | Feuilles | Terrain | Calcul d'un ratio de fluorescence émise par la chlorophylle dans le rouge (F685) et l'infrarouge (F735) | -Dualex (n'est plus commercialisé) - UVA-PAM (n'est plus commercialisé) - FluoroQuik | -Non- destructif / non-invasiF - Pas de déchet produit - Méthode à bas coût - Appareils souvent petit et relativement léger - Bien adapté à un phénotypage haut-débit - Détermine plusieurs paramètres simultanément | -Faire attention aux conditions de la prise de mesure (luminosité, feuille plate) -Moins précis que la méthode d'étude "fluorescence cinétique" | Fluorescences - Pour en savoir plus
Fluoromètre cinétique (analyse par flash saturant : OJIP) | Fluorescence | 400 - 800 nm | - Teneur en chlorophylle | Feuilles | Terrain | Calcul des différentes valeurs de la fluorescence de la valeur minimale à la valeur maximale | - Handy-PEA (Hansatech) - FluorPen FP110 - FluorCam(Photon System Instruments) - Dual-PAM-100 - PAM-2500 - MiniPAM(Walz) | - Non- destructif / Non-invasif - Pas de déchet produit - Méthode à bas coût - Appareils souvent petits et relativement légers - Bien adapté à un phénotypage haut-débit - Détermine plusieurs paramètres simultanément | -Faire attention aux conditions de la prise de mesure (luminosité, feuille plate) | Fluorescences - Pour en savoir plus
Sonde Raman | Spectroscopie Infrarouge de Raman | 400 - 1 000 nm | - Identification de molécules - Identification de stress par l'aparition de certaines molécules, - Statut physiologique - Statut nutritif | Toutes parties de la plante | Laboratoire/Terrain | Méthode spectroscopique d'analyse infrarouge accèdant aux énergies vibrationnelles des atomes des molécules pour générer un spectre. | - RPB Laboratory Probe - Sonde à fibre Raman (Horiba) - Sonde à fibre optique Raman (FlexiSpec®) | - Rapide à mettre en place car aucune préparation nécessaire des échantillons - Données instantanées car mesures en temps réel - Haute précision des données - Fiabilité de mesure - Pas de contact, réduction des biais humains donc diminution des risques - Méthode à bas coût (moins de maintenance, déchets et nettoyage) - Rendement élevé | - La fluorescence d’un matériau ou la présence d’impuretés faussent la précision des données - Possibilité d'un matériau a ne pas présenter de signal Raman dû à l'absorption de la source lumineuse monochromatique (mais peu commun chez les végétaux) | Spectro-Raman - Pour en savoir plus
Spectromètre FT-Raman | Spectroscopie Infrarouge de Raman (utilisant une transformé de Fourrier) | 400 - 2 500 nm | - Identification de molécules - Identification de stress par l'aparition de certaines molécules, - Statut physiologique - Statut nutritif | Feuilles Tiges Racines | Laboratoire | Méthode spectroscopique d'analyse infrarouge accèdant aux énergies vibrationnelles des atomes des molécules pour générer un spectre. | - MultiRAM (Bruker) | - Rapide à mettre en place car aucune préparation nécessaire des échantillons - Données instantanées car mesures en temps réel - Haute précision des données - Fiabilité de mesure - Pas de contact, réduction des biais humains donc diminution des risques - Méthode à bas coût (moins de maintenance, déchets et nettoyage) - Rendement élevé | - La fluorescence d’un matériau ou la présence d’impuretés faussent la précision des données - Possibilité d'un matériau a ne pas présenter de signal Raman dû à l'absorption de la source lumineuse monochromatique (mais peu commun chez les végétaux) | Spectro-Raman - Pour en savoir plus
Spectromètre IR | NIRS (Near InfraRed Spectroscopy) = SPIR (Spectroscopie en Proche InfraRouge) | 800 - 2 500 nm | - Teneur en molécules des plantes | Toutes parties de la plante | Laboratoire | Méthode de mesure en spectroscopie, qualitative et quantitative au niveau moléculaire. Etudie les interactions lumière et matière. | - MPA II (BRUKER), 800 à 2500 nm - NIR-Tango (BRUKER), 800 à 2500 nm - ASD Labspec 4 (350 - 2 500 nm) - The minispec mq10 - MB 3000 ABB | - Dans le temps, limite le nombre d’analyse à faire en chimie humique - Non- destructif / Non-invasif - Pas de déchet produit - Méthode à bas coût (appareils de moins en moins onéreux, main-d’œuvre) - Bien adapté à un phénotypage haut-débit - Détermine plusieurs paramètres simultanément | -Pour un modèle donné, les échantillons doivent avoir les mêmes configurations (ex : après broyage les échantillons doivent avoir la même granulométrie) -Faire attention aux conditions de la prise de mesure (teneur en eau, température, luminosité) -Compétences statistiques | NIRS - Pour en savoir plus
Spectromètre IR | NIRS (Near InfraRed Spectroscopy) = SPIR (Spectroscopie en Proche InfraRouge) | 800 - 2 500 nm | - Teneur en molécules des plantes | Toutes parties de la plante | Terrain | Méthode de mesure en spectroscopie, qualitative et quantitative au niveau moléculaire. Etudie les interactions lumière et matière. | - Gamme FieldSpec ASD (Spectroradiomètre NG ASD FieldSpec® 4 haute résolution/ FieldSpec® 4 ASD haute résolution : spectroradiomètre à haute résolution / Spectroradiomètre FieldSpec® 4 ASD à résolution standard) - Micro-PHAZIR - MicroNIR (Viavi Solution), (900 - 1700 nm) - DLP® NIRscanTM Nano EVM Texas Instrument (900 – 1700 nm) - SCIO (Consumer Physics) (740 - 1070 nm) - F 750-Felix Instrument (350 - 1150 nm) - F 751-Felix Instrument (pour différent fruit : Avocat, Melon, Kiwis et Mangue) - NIR-Case Sacmi (350 - 1150 nm) - ASD Labspec 4 (350 - 2 500 nm) - IAS 5100 / 3120 / 8120 | - Facilement transportable - Dans le temps, limite le nombre d’analyse à faire en chimie humique - Non- destructif / Non-invasif - Pas de déchet produit - Méthode à bas coût (appareils de moins en moins onéreux, main-d’œuvre) - Bien adapté à un phénotypage haut-débit - Détermine plusieurs paramètres simultanément | -Pour un modèle donné, les échantillons doivent avoir les mêmes configurations (ex : après broyage les échantillons doivent avoir la même granulométrie) -Faire attention aux conditions de la prise de mesure (teneur en eau, température, luminosité) -Compétences statistiques | NIRS - Pour en savoir plus
Spectromètre IR | NIRS (Near InfraRed Spectroscopy) = SPIR (Spectroscopie en Proche InfraRouge) | 950 - 1 540 nm (proches infrarouges) | - Taux d'humidité - Teneur en protéines - Taux de gluten humide - Teneur en huile - Teneur en amidon | Céréales Graines oléagineuses Légumineuses | Laboratoire | Méthode de mesure en spectroscopie, qualitative et quantitative au niveau moléculaire. Etudie les interactions lumière et matière. | - Granolyser (PFEUFFER) | - Dans le temps, limite le nombre d’analyse à faire en chimie humique - Non- destructif / Non-invasif - Pas de déchet produit - Méthode à bas coût (appareils de moins en moins onéreux, main-d’œuvre) - Bien adapté à un phénotypage haut-débit - Détermine plusieurs paramètres simultanément | -Pour un modèle donné, les échantillons doivent avoir les mêmes configurations (ex : après broyage les échantillons doivent avoir la même granulométrie) -Faire attention aux conditions de la prise de mesure (teneur en eau, température, luminosité) -Compétences statistiques | NIRS - Pour en savoir plus
Spectromètre IR | Télédétection en spectroscopie NIRS (Near Infrared Spectroscopy) utilisant le domaine SWIR (Short Wave Infrared) | 380- 2 500 nm | - Statut physiologique - Statut hydrique - Rendement - Teneur en chlorophylle (possible) | Toutes parties de la plante | Laboratoire/Terrain | Méthode de mesure en spectroscopie, qualitative et quantitative au niveau moléculaire. Etudie les interactions lumière et matière. | -Specim : AisaFENIX -HySpex : Gamme Baldur, Baldur V-1024 N, S-640i N, S-384 N -CLYDE HSI : SWIR-384 | -Imagerie de haute résolution. - Non- destructif / non-invasive - Pas de déchet produit - Méthode à bas coût (appareils de moins en moins onéreux, main-d’œuvre) - Bien adapté à un phénotypage haut-débit - Détermine plusieurs paramètres simultanément | -Pour un modèle donné, les échantillons doivent avoir les mêmes configurations (ex : après broyage les échantillons doivent avoir la même granulométrie) -Faire attention aux conditions de la prise de mesure (teneur en eau, température, luminosité) -Compétences statistiques
Spectromètre IR | Télédétection en spectroscopie NIRS utilisant le domaine VNIR (Visible and Near Infrared) | 400 - 1 100 nm | - Statut physiologique - Statut hydrique - Rendement - Teneur en chlorophylle (possible) | Toutes parties de la plante | Laboratoire/Terrain | Méthode de mesure en spectroscopie, qualitative et quantitative au niveau moléculaire. Etudie les interactions lumière et matière. | -RAMAN-532 (520-635 nm) -CLYDE HSI : VNIR-RH (400 à 1000 nm) | - Non- destructif / Non-invasif - Pas de déchet produit - Méthode à bas coût (appareils de moins en moins onéreux, main-d’œuvre) - Bien adapté à un phénotypage haut-débit - Détermine plusieurs paramètres simultanément | -Pour un modèle donné, les échantillons doivent avoir les mêmes configurations (ex : après broyage les échantillons doivent avoir la même granulométrie) -Faire attention aux conditions de la prise de mesure (teneur en eau, température, luminosité) -Compétences statistiques
Spectromètre IRTF | Infrarouge | 750 - 4 000 nm | - Structure des molécules - Déroulement réaction chimique - Taux d’humidité | Feuilles Tiges Racines | Terrain | Méthode spectroscopique d'analyse accèdant aux énergies vibrationnelles des atomes des molécules pour générer un spectre après tranformation des données brutes. | -Mobile IR II | - Mesures rapides (quelques minutes) - Peu ou pas de préparation des échantillons - Bonne sensibilité en surface des échantillons | - Les interprétations des données spectrales demandent du temps - Haute sensibilité du FT- IR au dioxyde de carbone et vapeur d’eau | Spectro-IR - Pour en savoir plus
Spectromètre IRTF-NIR | NIRS (Near InfraRed Spectroscopy) utilisant une transformée de fourrier | 800 - 2 500 nm | - Taux de molécules des plantes | Toutes parties de la plante | Laboratoire | Méthode de mesure en spectroscopie, qualitative et quantitative au niveau moléculaire. Etudie les interactions lumière et matière. | -ALPHA II (Bruker) - IRTF INVENIO ® - MATRIX-MF | - Dans le temps, limite le nombre d’analyse à faire en chimie humique - Non- destructif / Non-invasif - Pas de déchet produit - Méthode à bas coût (appareils de moins en moins onéreux, main-d’œuvre) - Bien adapté à un phénotypage haut-débit - Détermine plusieurs paramètres simultanément | -Pour un modèle donné, les échantillons doivent avoir les mêmes configurations (ex : après broyage les échantillons doivent avoir la même granulométrie) -Faire attention aux conditions de la prise de mesure (teneur en eau, température, luminosité) -Compétences statistiques | NIRS - Pour en savoir plus
Spectromètre Raman | Spectroscopie Infrarouge de Raman | 400 - 1 000 nm | -Viabilité graines | Graines | Laboratoire | Méthode spectroscopique d'analyse infrarouge accèdant aux énergies vibrationnelles des atomes des molécules pour générer un spectre. | -Spectromètre Raman à sonde RMP-500 (JASCO) | - Rapide à mettre en place car aucune préparation nécessaire des échantillons - Données instantanées car mesures en temps réel - Haute précision des données - Fiabilité de mesure - Pas de contact, réduction des biais humains donc diminution des risques - Méthode à bas coût (moins de maintenance, déchets et nettoyage) - Rendement élevé | - La fluorescence d’un matériau ou la présence d’impuretés faussent la précision des données - Possibilité d'un matériau a ne pas présenter de signal Raman dû à l'absorption de la source lumineuse monochromatique (mais peu commun chez les végétaux) | Spectro-Raman - Pour en savoir plus
Spectromètre Raman | Spectroscopie Infrarouge de Raman | 400 - 1 000 nm | - Etat de stress des plantes - Statut thermique - Statut nutritif | Toutes parties de la plante | Terrain | Méthode spectroscopique d'analyse infrarouge accèdant aux énergies vibrationnelles des atomes des molécules pour générer un spectre. | -MIRA DS ADVANCED | - Rapide à mettre en place car aucune préparation nécessaire des échantillons - Données instantanées car mesures en temps réel - Haute précision des données - Fiabilité de mesure - Pas de contact, réduction des biais humains donc diminution des risques - Méthode à bas coût (moins de maintenance, déchets et nettoyage) - Rendement élevé | - La fluorescence d’un matériau ou la présence d’impuretés faussent la précision des données - Possibilité d'un matériau a ne pas présenter de signal Raman dû à l'absorption de la source lumineuse monochromatique (mais peu commun chez les végétaux) | Spectro-Raman - Pour en savoir plus
Spectromètre Raman | Spectroscopie Infrarouge de Raman | 400 - 1 000 nm | - Viabilité graines | Graines | Terrain | Méthode spectroscopique d'analyse infrarouge accèdant aux énergies vibrationnelles des atomes des molécules pour générer un spectre. | -Le BRAVO (Bruker) -Mira P Advanced (Metrohm) | - Rapide à mettre en place car aucune préparation nécessaire des échantillons - Données instantanées car mesures en temps réel - Haute précision des données - Fiabilité de mesure - Pas de contact, réduction des biais humains donc diminution des risques - Méthode à bas coût (moins de maintenance, déchets et nettoyage) - Rendement élevé | - La fluorescence d’un matériau ou la présence d’impuretés faussent la précision des données - Possibilité d'un matériau a ne pas présenter de signal Raman dû à l'absorption de la source lumineuse monochromatique (mais peu commun chez les végétaux) | Spectro-Raman - Pour en savoir plus
Spectromètre RMN | RMN (Résonnance Magnétique Nucléaire) | Fréquence d'onde : 5 - 650 MHz | - Teneur en métabolites - Statut hydrique | Feuilles Racines Tubercules | Laboratoire | Méthode spectroscopique d'analyse de matière fondée sur des propriétés magnétiques de certains noyaux atomiques. Permet d'étudier les intéractions entre les structures moléculaires. | - Gamme Minispec MQ-One (Bruker), 5 à 60 MHz - Gamme PicoSpin (Thermo Scientific), 45 ou 80 MHz - Gamme JNM-ECZL (Jeol), 400 à 600 MHz - Gamme Bruker Avance III™ HD (Bruker), 400 à 650 MHz | - Méthode quantitative et universelle - Plusieurs métabolites peuvent être mesurées en une seule expérience - Pas de transformation ou d’enrichissement préalable des échantillons - Fournis des informations précises sur les interactions entre les atomes qui ne pourraient être obtenues autrement - Permet de visualiser les mouvements des molécules | - Moins sensible que la spectroscopie de masse - L’analyse du spectre pour obtenir les résultats est complexe | RMN - Pour en savoir plus
Spectromètre Térahertz | Terahertz | Fréquence d'onde : 0,1 - 0,6 THz | - Taux de maturité des fruits - Struscturation des feuilles - Compartimentation des protéines (en cours de recherche) -Détection maladie, stress et parasites (en cours de recherche) | Fruits Graines Feuilles Tiges Racines | Laboratoire | Méthodes spectroscopiques fournissant un spectre à la suite d'un rayonnement électromagnétique rapide. | - Spectromètre THZ CW Terascan | - Méthode non-ionisante, non destructive, non-invasive - Faible absorption par certaines molécules et forte absorption par les molécules polaires - Pénétration à travers de nombreux matériaux optiques | -Nombreux travaux en cours de recherche, pas encore de fiabilité robuste pour les données - Les recherches sur végétaux ne sont pas perfectionnées - Coût élevé (lié au développement des lasers) | Spectro-THz - Pour en savoir plus
Système d'imagerie laser Biospeckle | Biospeckle | 600 - 830 nm | - Composantes dynamiques des phénomènes physiologiques | Fruits Graines Feuilles | Laboratoire/Terrain | Méthode d'analyse des motifs d'interférences issues de la rétrodiffusion du rayon laser appliqué par l'échantillon. | -Laser HL6545MG, L785P100, C220TME-B, C330TME-B, WP12L-UB, DCC3240M (Thorlabs) -Laser Speckle LSR3000 (Stemmer imaging) | -Produit des données rapidement -Détection des dommages non-observables à l'œil nu -Instrument portable détecte les premiers stades de contamination | -Encore que peu utilisé pour l’étude du végétal - Les résultats peuvent être difficiles à interpréter | Biospeckle - Pour en savoir plus
Spectromètre visible | Spectroscopie dans le domaine visible | 0,55 - 0,7 nm | -Indicateur de stress -Indicateur de pigmentation | Feuilles | Terrain | Analyse de la transmittance et de l'absorbance d'un rayon lumineux à travers un échantillon. | - CI-710s SpectraVue Leaf | - Facilité de mise en œuvre et d'utilisation - Haute précision - Mesures simples - Tester un ensemble de paramètres annexes | - Pas de mesure specifique pour tout les composés voulus - Perturbation possible des éléments

## IR thermique
L'imagerie thermique infrarouge
pour comprendre :
Ishimwe, R., Abutaleb, K. and Ahmed, F.,2014. Applications of Thermal Imaging in Agriculture—A Review. Advances in Remote Sensing. Vol.3, P.128-140. http://dx.doi.org/10.4236/ars.2014.33011
pour aller plus loin :
Danno, A., Miyazato, M. and Ishiguro, E., 198. Quality Evaluation of Agricultural Products by Infrared Imaging Method: Maturity Evaluation of Fruits and Vegetables. Mémoire de la faculté d’agriculture, Kagoshima University. P.157- 164
Zhou Z., Majeed Y., Diverres Naranjo G., Gambacorta E., 2021. Assessment for crop water stress with infrared thermal imagery in precision agriculture: A review and future prospects for deep learning applications, Computers and Electronics in Agriculture,Volume 182, 2021, https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106019

## NIRS
La Spectroscopie proche infrarouge
pour comprendre :
CultiVar, 2019, Phénotypage des plantes – Les apports de la NIRS [en ligne]. Consulté le 27 octobre 2022. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=awIzADi5KA0
Pourquoi utiliser la spectrométrie NIR ? Spectrométrie NIR : histoire, fonctionnement, avantages. Groupe Physitek. [En ligne]. Consulté le 22 novembre 2022. Disponible sur : https://www.physitek.fr/a-decouvrir/spectrometrie-nir-fonctionnement-avantages/
NIRS / RMN, le NIRS et la RMN sont des techniques d’analyse permettant la mesure qualitative et quantitative de constituants biochimiques. Geves, expertise et performance. [En ligne]. Consulté le 22 novembre 2022. Disponible sur : https://www.geves.fr/outils/nirsrmn/#:~:text=Elle%20est%20bas%C3%A9e%20sur%20la,relaxation%20et%20un%20sig nal%20FID.
pour aller plus loin :
M. Chodak, 9 may 2007. Application of near infrared spectroscopy for analysis of soils, litter and plant materials. Polish J. of Environ. Stud. Vol. 17, No. 5, P. 631-642.
les spectromètre NIR :
Alpha II, Spectromètre IRTF compact, Bruker. [En ligne]. Consulté le 15 décembre 2022. Disponible sur : https://www.bruker.com/fr/products-and-solutions/infrared-and-raman/ftir-routine-spectrometer/alpha-ii-compact-ft-ir-spectrometer.html
DLP® NIRscan TM Nana EVM User’s Guide, Août 2017. Texas Instruments. [En ligne]. Consulté le 13 février 2023. Disponible sur : https://www.ti.com/lit/ug/dlpu030g/dlpu030g.pdf?ts=1676279151980&ref_url=https%25 3A%252F%252Fwww.google.com%252F
F-750 Produce Quality Meter. Rapid, non-destructive measurement of key produce quality traits, Felix Instrument, Applied food science. [En ligne]. Consulté le 16 janvier 2023. Disponible sur : https://felixinstruments.com/food-science-instruments/portable-niranalyzers/f-750-produce-qualitymeter/?gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHLr4_hEO1NVnJwlFYQx9NqQ6_OcFmO5Jb QnfZCoe-2Mfz3JUgw85lRoC4_IQAvD_BwE
L’outil SPAD 502Plus permet de mesurer la teneur en chlorophylle des plantes [En ligne]. Consulté le 13 février 2023. Disponible sur : https://www.greensol.fr/teneurchlorophylle/c-29.html
Spectromètre à feuilles Spectravue. [En ligne]. Consulté le 13 février 2023. Disponible sur : https://geneq.com/biotechnology/fr/produit/cid-bio-science/spectrometre-a-feuillesspectravue-1236

## Fluorescences
Les fluorescences
pour comprendre :
Claire Yovanopoulos, 2014. Apports des techniques spectroscopiques non invasives à l’analyse de la qualité des semences et plantules : Fluorescence chlorophyllienne, Spectroscopie proche infrarouge, Thermographie infrarouge, Multispectrale, Hyperspectrale, Résonance Magnétique Nucléaire, et Biospeckle. Projet professionnalisant, Agrocampus Ouest Centre d’Angers.
Giovanni Agati, Wolfgang Bilger, Zoran Cerovic, Fluorescence tools for sensing of qualityrelated phytochemicals in fruits and vegetables, 2020. Sensor-Based Quality Assessment Systems for Fruits and Vegetables. [En ligne]. Consulté le 19 janvier 2023. https://hal.science/hal-03344952/document
pour aller plus loin :
Zoran Cerovic , Guy Samson, Fermín Morales, Nicolas Tremblay, et Ismaël Moya, 1999. Ultraviolet-Induced Fluorescence for Plant Monitoring: Present State and Prospects. Agronomie. Vol.19, Nu.7 P.543‑78. Consulté le 19 janvier 2023. https://doi.org/10.1051/agro:19990701
Hazem M. Kalaji, Gert Schansker, Richard J. Ladle, Vasilij Goltsev, Karolina Bosa, Suleyman I. Allakhverdiev, Marian Brestic, et al, novembre 2014. Frequently Asked Questions about in Vivo Chlorophyll Fluorescence: Practical Issues. Photosynthesis Research. Vol.122, Nu.2, P.121-158. Consulté le 19 janvier 2023. https://doi.org/10.1007/s11120-014-0024-6.
Shih-Chieh Hsiao, Suming Chen, I-Chang Yang, Chia-Tseng Chen, Chao-Yin Tsai, YungKun Chuang, Feng-Jehng Wang, Yu-Liang Chen, Tzong-Shyan Lin, Y. Martin Lo,2010. Evaluation of plant seedling water stress using dynamic fluorescence index with blue LED-based fluorescence imaging. Computers and Electronics in Agriculture. Vol. 72, Issue 2, P.127-133.

## Hyperspectrale
L'imagerie hyperspectrale
pour comprendre :
Principe de l’imagerie hyperspectrale. Qu’est-ce que la spectro-imagerie ? Imagerie Hyperspectrale - Société française de photogrammétrie et télédétection. [En ligne]. Consulté le 15 février 2023. Disponible sur : http://www.sfpt.fr/hyperspectral/?page_id=168
Jocelyn Chanussot, 2019. Imagerie hyperspectrale : voir l'invisible ». CNRS. [En ligne]. Publiéle 17 décembre 2019. Consultédécembre le 14 décembre 2022. Disponible sur : https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fins2i.cnrs.fr%2Ffr%2F cnrsinfo%2Fimagerie-hyperspectrale-voir-linvisible#federation=archive.wikiwix.com&tab=url
Imagerie Multispectrale et Hyperspectrale sur drone. Altigator Unmanned Soutions. [En ligne]. Consultéle 2 décembre 2022. Disponible sur : https://altigator.com/fr/imageriesmultispectrale-et-hyperspectrale-sur-drone/
CNES, Rapport de 2008. Synthèse sur l’imagerie hyperspectrale. [En ligne]. Consulté le 4 décembre 2022. Disponible sur : https://www.sfpt.fr/hyperspectral/wpcontent/uploads/2013/01/GSH_Rapport_Final_Nov2008.pdf
pour aller plus loin :
Ludivine Nus, 2019. Méthodes rapides de traitement d’images hyperspectrales. Applications à la caractérisation en temps réel du matériau bois. Mémoire de thèse, Universitéde Lorraine. Consultéle 14 décembre 2022. https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02478101/document
HyMAS (Hyperspectral Microware Atmospheric Sounder). Airborne Sensors. [En ligne]. Publié le 28 janvier 2015. Consulté le 15 février 2023. Disponible sur : https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fdirectory.eopo rtal.org%2Fweb%2Feoportal%2Fairbornesensors%2Fhymas#federation=archive.wikiwix.com&tab=url
Campbell, 2018. La caméra de terrain CCFC offre maintenant le NDVI et d'autres améliorations. Campbell Scientifi c. [En ligne]. Consultéle 4 décembre 2022. Disponible sur : https://www.campbellsci.fr/news-ccfc-fi rmware-ndvi

## Spectro-IR
Spectro-IR
Pour comprendre :
Qu’est-ce que la spectroscopie à infrarouge ? (FTIR Spectroscopy). Cours Université Nice Sophia Antipolis. [En ligne]. Consulté le 19 janvier 2023. Disponible sur : http://physique.unice.fr/sem6/2014-2015/PagesWeb/PT/Plasma/spectro1.html
FTIR Spectroscopy. Improve Chemical Reactions with In-situ, Real-Time Spectroscopy. Mettler Toledo. [En ligne]. Consulté le 19 janvier 2023. Disponible sur : https://www.mt.com/ca/en/home/applications/L1_AutoChem_Applications/ftir-spectroscopy.html
Pour aller plus loin :
Tawanda Zimudzi, University Park, PennState Materials Research Institute. Introduction to Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). [En ligne]. Youtube, 16 décembre 2021. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=xgz8FvgCE-U

## RMN
RMN
Pour comprendre :
Reif B., Ashbrook S., Emsley L., Hong M, 2021. Solid-state NMR spectroscopy. Nature Reviews Methods Primers. [En ligne]. Consulté le 22 novembre 2022. https://doi.org/10.1038/s43586-020-00002-1
William Reusch, 2013. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Michigan State Univertsity ¦ MSU, department of Chemistry. [En ligne]. Consulté le 14 février 2023. Disponible sur : https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virttxtjml/spectrpy/nmr/nmr1.htm
Akoka S., 2017 RMN : principes de bases [en ligne] Consulté le 14/02/2023. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=jt0ZkRYIhDU
Pour aller plus loin :
Musse, M., Leport, L., Cambert, M. et al, 2017. A mobile NMR lab for leaf phenotyping in the field. Plant Methods 13, 53. [En ligne]. Consulté le 22 novembre. https://doi.org/10.1186/s13007-017-0203-5
Sorin C., Mariette F., Musse M., Leport L., Cruz F., Yvin J-C., 2018. Leaf Development Monitoring and Early Detection of Water Deficiency by Low Field Nuclear Magnetic Resonance Relaxation in Nicotiana tabacum Plants. Applied Sciences 8, 943 https://doi.org/10.3390/app8060943

## Spectro-THz
Spectro-THz
pour comprendre :
Leili Afsha-Hejri & al., 2019. A comprehensive Review on Food Applications of Terahertz Spectroscopy and Imaging. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Vol.18, P. 1563-1621. doi: 10.1111/1541-4337.12490
Imagerie et spectroscopie térahertz. Multitel Innovation centre. [En ligne]. Consulté le 16 février 2023. Disponible sur : https://www.multitel.be/expertises/photonique-appliquee/imagerie-spectroscopie-terahertz/?doing_wp_cron=1676363808.4631199836730957031250
pour aller plus loin :
Peter Butz, Claudia Hofmann and Bernhard Tauscher, 2005. Recent Development in Noninvasive Techniques for Fresh Fruit and Vegetable Internal Quality Analysis. Journal of Food Science. Vol 70, N.9.
Yannick Abautret & al., 2020. Terahertz probing of sunflower leaf multilayer organization. Optics Express. Vol 28, N.23, P. 35018-35037. https://doi.org/10.1364/OE.400852

## Spectro-Raman
Spectro-Raman
Pour comprendre :
Cours spectroscopie infrarouge. Chimie analytique et spectroscopie. Université Alioune DIOP de Bambey. [En ligne]. Consulté le 14 décembre 2022. Disponible sur : http://www.foad.uadb.edu.sn/mod/book/tool/print/index.php?id=1668
La spectroscopie RAMAN : origines, principe et applications. Raman, une méthode d’analyse chimique. Groupe Physitek. [En ligne]. Consulté le 14 décembre 2022. Disponible sur : https://www.physitek.fr/blog-groupe-physitek/spectroscopie-raman-identification-chimique/
Spectroscopies IR et Raman. Solutions pour un large éventail d’applications. METTLER TOLEDO. [En ligne]. Consulté le 14 décembre 2022. Disponible sur : https://www.mt.com/fr/fr/home/applications/L1_AutoChem_Applications/Raman-Spectroscopy/raman-vs-ir-spectroscopy.html
Pour aller loin :
Olga A. Maslova, 20 octobre 2014. Spectroscopie et imagerie Raman de matériaux inhomogènes. Thèse de doctorat, université d’Orléans. Consulté le 14 février 2022. Disponible sur : https://theses.hal.science/tel-01128067/document
Yu Xia & al., 2019. Recent advances in emerging techniques for non-destructive detection of seed viability: a review. Artificial Intelligence in Agriculture. Pages 35-47. Consulte le 14 décembre 2022. Disponible sur : Recent advances in emerging techniques for non-destructive detection of seed viability: A review - ScienceDirect
Spectroscopie Raman [En ligne]. Consulté le 13 février 2023. Disponible sur : https://www.jascofrance.fr/spectroscopie/raman/#:~:text=Les%20spectres%20Raman%20sont%20mesur%C3%A9s,incidente%20et%20la%20lumi%C3%A8re%20diffus%C3%A9e
Raman Fiber Probes [En ligne]. Consulté le 13 février 2023. Disponible sur : https://www.horiba.com/int/products/detail/action/show/Product/raman-fiber-probes-1674/

## Biospeckle
L'imagerie Laser Biospeckle
pour comprendre :
Matthihs Draijer, Erwin Hondebrink, Ton van Leeuwen, Wiendelt Steenbergen; 2009. Review of laser speckle contrast techniques for visualizing tissue perfusion. Lasers Med Sci. Nu. 24, P. 639-651. Consulté le 13 février 2023. DOI 10.1007/s10103-008- 0626-3
Biospeckle Laser: Concepts, Application and Challenges. Food Infotech. [En ligne]. Publié le 22 mars 2022. Consulté le 19 janvier 2023. Disponible sur : https://www.foodinfotech.com/biospeckle-laser-concepts-application-andchallenges/
pour aller plus loin :
Carolin Schott, Juliane Steingroewer, Thomas Bley, Ulana Cikalova, Beatrice Bendjus, 2020. Biospeckle-characterization of hairy root cultures using laser speckle photometry. Engineering in life sciences. Nu. 20, P. 287-295. Consulté le 13 février 2023. DOI: 10.1002/elsc.201900161
Artur Zdunek, 2014, The biospeckle method for the investigation of agricultural crops. Optics and Lasers in Engineering. [En ligne]. Consulté le 2 février 2023. Disponible sur : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143816613002030